门窗实验室软件修改

- 主界面修改

- 在检测结果上方添加功能按钮如上图

开关量控制：风机启动/停止、水泵启动/停止、保护阀通/断、正压/负压检测、气密阀通/断

差压传感器校准：高压归零、低压归零

漏气阀控制：点动开、点动关、（）%、关到头

- 气密界面

如上图添加50Pa的检测数据

- 水密界面

水密检测如上图添加稳定加压、波动加压功能，

工程检测添加波动加压功能    上限压力（）Pa      下线压力（）Pa    开始波动     停止加压

国标检测添加喷水功能

- 抗风压界面

抗风压界面添加改变级差等级